| Догађај: | Упад непознатог лица у објекат радио-навигационог уређаја |
| --- | --- |
| Датум, вријеме и мјесто догађаја: | 01.05.2014. године, 13:00 (UTC) |
| Учесници у догађају и њихово стање: | - Непознато лице - Човјек задужен за одржавање локације на којој се уређај налази |
| Опис догађаја: | Непознато лице је ушло у ограђено подручје радио- навигационог уређаја DNC. Човјек, који има кућу у близини овог радио-навигацоног уређаја на Домановићима, јавио је око 15:00 (локално вријеме) да је био упад једног лица у ограђено подручје DNC-a. Човјек је непознато лице извео напоље (има кључ од капије ограде, пошто је раније имао уговор са FEDCAD о раду на задацима физичког обезбјеђења и одржавања локације), и обавијестио о томе Технику јединице контроле летења Мостар. Непознато лице, која је ушло у ограђени простор радио-навигационог уређаја, заједно са својим псом, није имало назнаке жеље за провалом или оштећењем инсталације. Међутим, постојала је могућност угрожавања његовог живота јер је кабл, који из ATU јединице води на Т антену, високонапонски, без изолације (управо зато је DNC уређај у ограђеном простору а приступ има само овлашћено особље), и додир тог кабла би могао имати смртоносан исход. |
| Опис поступака учесника у догађају: | Човјек, задужен за одржавање локације на којој се уређај налази, извео је непознато лице из ограђеног простора у коме се налази DNC. |
| Околности под којима се догађај десио: |  |
| Предузете мјере: - Ваздухопловни субјект с којим је догађај у вези; - Организационе јединице BHDCA. | - BHANSA je у складу са својим интерним процедурама спровела истрагу овог догађаја - Стручна лица SMD-a су извршила анализу догађаја |
| Индекс процјене ризика и разлог: (Видјети Прилог 2, 3. и 6. овог упутства) | E5 према ESARR 2, 2D према ICAO Ова врста догађаја до сада није пријављивана BHDCA. Утицаја на безбједност летења није било, али је постојала опасност од струјног удара лиац које је ушло у ограђени простор радио-навигационог уређаја. |
| Приједлог мјера превенције: (Безбједносне препоруке) | Потребно је додатно обезбиједити постојећу дрвену ограду или поставити нову, како би се онемогућио улазак неовлашћених лица у ограђени простор радио-навигационог уређаја. |
| Приједлог других мјера: | Не |
| Да ли је потребно даље испитивање догађаја: ДА/НЕ (дати образложење) | Да |
| Потпис именованог лица које је радило на обради и анализи догађаја и датум: (Ако на обради и анализи ради више именованих лица) | Илија Саватић, 29.05.2014. године |
| Потпис руководиоца Одјељења и датум: | Енес Мујезиновић, 29.05.2014. године |